GSE8620-D-5 负荷管理分支装置

出厂检验报告

| 序号 | 检验项 | 检验要求 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观检查 | 产品颜色、尺寸、丝印是否与图纸一致 表面光洁、无斑迹，外型无扭曲、损伤 | 是 否 |
| 2 |  | 面膜名称、型号、标识、丝印清晰无误，条形编码规则正确 | 是 否 |
| 3 |  | 装配完好，壳子之间贴合紧密，螺丝、端子无松动，摇晃无异响 | 是 否 |
| 4 | 功能检测 | 装置上电，运行、告警、分闸、遥信指示灯状态显示正确 | 是 否 |
| 5 |  | 液晶菜单显示正常，按键切换菜单正常 | 是 否 |
| 6 |  | 交采、计量数据准确满足精度要求 电能质量监测功能正常 | 是 否 |
| 7 |  | 保护功能正常 | 是 否 |
| 8 |  | 串口RS485通讯功能正常 | 是 否 |
| 9 |  | 开关量输入输出功能正常 | 是 否 |
| 10 |  | 载波通信功能正常(配合网关检验) | 是 否 |
| 11 | 包装检查 | 配套端子、线束等配件装箱 | 是 否 |
| 12 |  | 产品说明书、合格证装箱 | 是 否 |
| 13 |  | 纸箱等外包装完好、无损 | 是 否 |
|  |  | 结论：合格 不合格 检验员： 检验日期： |  |