关于开展专变低压侧接入分布式光伏

“四可”改造的告知书

（XX公司）          光伏项目业主：

根据国家能源局南方监管局、广东省能源局《关于提升广东省新能源和新型并网主体涉网安全能力的通知》（南方能监安全〔2025〕82号）文件要求，分布式光伏项目需按计划完成“四可”（可观、可测、可调、可控）涉网安全改造，保障电网安全稳定运行。

贵单位所属专变低压侧接入分布式光伏项目（涉及户号：XXXXXXXXXX/数量较多另附清单）需进行“四可”改造，根据《分布式光伏发电开发建设管理办法》（国能发新能规〔2025〕7号）文件要求：“电网企业、分布式光伏发电项目投资主体应当根据产权分界点，加大投资建设改造力度，提升信息化、数字化、智能化水平，以实现“可观、可测、可调、可控”，保障分布式光伏发电高效可靠利用和电力系统安全稳定运行”。请落实以下工作：

1.请贵单位在2026年11月31日前开展“四可”设备改造，完成“可调、可控”设备选型、采购及安装施工，设备技术参数须满足相关技术规范（另附）。

2.出具改造设计图后，实施改造工程前，应与我局签订《低压分布式光伏并网调度协议》，并网调度协议中的分布式光伏项目并网点图示需清晰标注光伏“四可”设备安装位置及接线方式。

3.贵单位完成现场设备改造后，请联系客户经理提交光伏“四可”设备清单及出厂合格证明申请验收，我局将安排工作人员开展设备验收、系统联调工作。

《关于提升广东省新能源和新型并网主体涉网安全能力的通知》（南方能监安全〔2025〕82号）规定：“对于整改工作推进不力的并网主体，应依据相关规定对其进行考核，优先安排其参与电网调峰，必要时履行电网解列程序”。请根据国家相关政策要求按期开展改造工作，如有技术、业务疑问，可联系属地供电局客户经理：XXX，联系电话：XXXXXXXXXXX。

特此告知。

XX供电局

XXXX年XX月XX日

签名确认：

确认日期：      年    月    日

备注：本告知书一式两份，供电企业与用户各执一份。

《存量专变低压接入分布式光伏“四可”改造告知书》附表1 	（盖章）

| 序号 | 辖区 | 发电企业名称 | 发电户号 | 备案证并网项目名称 | 备案证项目编号 | 并网日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |